## BU
GRILLE DE DIAGNOSTIC
BATIMENTS
NOM, Prénom et fonction du référent :
NOMS et Prénoms des personnes ayant participé au diagnostic :
Dates des réunions :
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU1
| 1.1 | Tout le bâtiment est employé pour des services ÉDUCATIFS seulement
| 1.2 | Des équipements appropriés de chauffage et de refroidissement sont assurés pour tous les cycles d'une façon indépendante
| 1.3 | Support de générateur pour la fourniture d'électricité disponible pour l'établissement entier
| 1.4 | Liste de tous les cycles où l'alimentation d'énergie ininterrompue (UPS ou générateur) est assurée
| 1.5 | Frais d'électricité contrôlés et frais d'entretien bien répartis sur les dossiers des cycles.
| 1.6 | Évidence de la surveillance de la terre de l'électricité et du système d'isolement pour les secteurs de l'établissement
BU2 |  | Les signage/instructions du trafic sont fournis pour :
| 2.1 | Parents
| 2.2 | Employés
| 2.3 | Visiteurs
| 2.4 | Elèves
| 2.5 | Facilement identifiable
| 2.6 | Inclut des symboles de base
| 2.7 | Clairement évident
BU3 |  | Ascenseurs
| 3.1 | Les ascenseurs séparés sont disponibles pour des visiteurs et le personnel
| 3.2 | L'évidence de l'entretien se contracte avec le programme du service pour tous les ascenseurs
| 3.3 | Les charges d'entretien sont bien documentés pour faciliter l'étude des frais et du respect du contrat
| 3.4 | Système d'alarme identifié par des instructions écrites et des symboles graphiques
| 3.5 | Frais d'utilisation de l'ascenseur sont comptabilisés pour le cycle concerné et non pour tout l'établissement
BU4 |  | Incendie
| 4.1 | Sondes de fumée dans tous les secteurs physiques
| 4.2 | Systèmes d'alarme d'incendie thermiques dans tous les secteurs physiques
| 4.3 | Contrat d'entretien bien défini et respecté
| 4.4 | Implantation des équipements nécessaires dans tous les lieux critiques à risque d'incendie
| 4.5 | Tuyaux d'incendie dans tout l'établissement avec pression d'eau convenable
| 4.6 | Portes d'isolement du feu dans le corps principal du bâtiment
| 4.7 | Répartition des frais d'implantation des équipements et d'entretien des systènes d'alarme par cycle.
| 4.8 | Gestion des Frais de formation pour mettre en marche le système de lutte contre l'incendie par la direction
| 4.9 | L'établissement maintient une politique non-fumeurs clairement documentée et imposée
BU 5 |  | Démontrer que le circuit d'eau :
| 5.1 | Est filtré
| 5.2 | Est convenablement traité
| 5.3 | Est examiné pour la revue mensuelle du contenu bactériologique
| 5.4 | non-potable est clairement distinguée de l'eau potable
| 5.5 | a un dossier bien organisé pour pouvoir répartir les frais sur les différents cycles d'utilisation
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 6 |  | Stock
| 6.1 | Espace approprié pour des services d'approvisionnement dans l'établissement
| 6.2 | L'établissement fournit la séparation suffisante du stockage propre des cycles
| 6.3 | Des contrats d'achats établis, contrôlés et documentés
| 6.4 | Dossiers d'achat et de vente bien documentés et contrôlés par un système informatique
| 6.5 | Un inventaire est mis à jour chaque an avant de préparer les nouvelles commandes d'achat
| 6.6 | Les fonctions et charges sont bien définis dans le département du stock, d'achat et de vente
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 7 |  | Le programme de gestion d'immeubles et la surveillance sont mis en place place :
| 7.1 | Tous les problèmes dans le bâtiment ou pannes dans les équipements sont rapportés à la sûreté/à la personne/au comité gestion des risques promptement
| 7.2 | Identification et reportage sur des problèmes récurrents
| 7.3 | Toutes les actions sont documentées et surveillées pour l'efficacité
| 7.4 | Communication de suivi entre la sûreté/la personne gestion des risques/comité et le personnel de l'établissement
| 7.5 | Frais d'entretien sont répartis sur les cycles et non comptabilisés sur l'établissement d'une façon générale
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 8 |  | Il y a des plans/de documents qui dépeint :
| 8.1 | La disposition et la structure de bâtiment
| 8.2 | Système électrique
| 8.3 | Système de tuyauterie
| 8.4 | Système d'alarme incendie
| 8.5 | Système sanitaire
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Documents de preuve
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 9 |  | Statut général de bâtiment :
| 9.1 | Absence du câblage électrique exposé
| 9.2 | Absence des surfaces déchiquetées (par exemple escaliers cassés)
| 9.3 | Présence des rampes sur tous les escaliers
| 9.4 | Sûreté de bâtiment
| 9.5 | Toutes les sources lumineuses ont des couvertures (aucune ampoule nue)
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
Standards |  |  |  | Réponse au critère (OUI, EN PARTIE, NON) | Commentaires des critères (Noter les informations pertinentes relatives aux critères de la référence, en précisant les actions réalisées ou en cours ou programmées et les éventuels écarts entre les secteurs d'activité) | Cotation de la référence
BU 10 |  | Entrées
| 10.1 | Une entrée d'urgence séparée est disponible
| 10.2 | L'entrée principale est bien protégée
| 10.6 | L'entrée est différente de la sortie
| 10.7 | L'entrée pour les marchandises est clairement marquée et séparée de l'entrée principale
| 10.8 | Toutes les entrées et sorties sont bien illuminées
Actions d'amélioration proposée |  |  | Synthèse de la référence
BU 11 |  | Comptabilité et finances
| 11.1 | Des projets de réaménagement ou d'entretien global sont planifiés à long terme
| 11.2 | Des projets d'investissement sont bien planifiés à long terme
| 11.3 | Des projets de financement pour le fonctionnement de l'établissement sont bien planifiés à long terme dans les budgets annuels
| 11.4 | Une étude d'amortissement et d'approvisionnement est réalisée et approuvée annuellement
Documents de preuve
SYNTHESE DU CHAPITRE BU
Nombre de conformités totales :
Nombre de conformités partielles + :
Nombre de conformités partielles - :
Nombre de non conformités :
Points forts :
Actions proposées