Autorité d’approbation :

|  | Nom | Position | Département | Date | Signature |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rédigée par |  | Responsable | Bureau d’Achat |  |  |
| Validée par |  | Directeur Financier | Direction Financière |  |  |
| Vérifiée par |  | Directeur Qualité | Département Qualité |  |  |
| Approuvée par |  | Directeur | Direction |  |  |

Changement de contrôle :

| Date de révision | N◦ de révision | Détails de changement | Raisons de changement |
| --- | --- | --- | --- |

Objectif :

- Contrôler la qualité et la quantité achetée et livrée du mazout.

- Eviter le risque de la rupture du stock en mazout.

Politique :

- Il est impératif de faire la commande du mazout avant l’atteinte de la zone rouge.

- Il est recommandé de faire la rotation des personnes responsable de la tâche de réception de la commande.

- Il est impératif que celui qui commande ne reçoive jamais la commande.

- Il est obligatoire que celui qui commande reçoive la facture et la signe.

- Il est strictement interdit de signer la facture avant d’avoir les prix officiels du Ministère d’Energie.

Domaine d’application :

- Bureau d’Achat, Service de Maintenance.

Abréviation et définition :

- Zone rouge : Le niveau minimum en cm de la quantité du mazout existante dans chaque réservoir.

Responsabilité :

- Responsable du Bureau d’achat, Personnel du Service de Maintenance, Comptabilité.

Equipement / Matériel :

- Check-list de la réception du mazout.

- Compteur des réservoirs principaux et compteur de la citerne.

- Mesure en cm.

Procédure :

La commande

Le responsable du Service de Maintenance :

- Informe le Responsable du Bureau d’Achat de la nécessité de commander le mazout avant la zone rouge.

Le responsable du Bureau d’Achat :

- Commande le mazout en contactant la personne concernée.

La réception

Le Personnel du Service de Maintenance :

  - Notifie le Responsable du Bureau d’Achat de la réception.

Le Bureau d’Achat en collaboration avec le Personnel du Service de Maintenance :

  - Reçoit la commande.

  - Contrôle les cellules de la citerne (elles sont scellées en plomb).

  - Contrôle les niveaux de remplissage de chaque section à l’œil nu.

  - Vérifie que le compteur de l’établissement et le compteur de la citerne sont à zéro.

  - Enregistre le dernier chiffre cumulé sur le compteur de l’hôpital.

  - Enregistre le niveau de chaque réservoir en cm.

  - Enregistre pour chaque réservoir sur la check-list, le niveau de remplissage en vidant dans chaque réservoir.

  - Contrôle en continu le compteur de l’établissement et le compteur de la citerne.

  - Ferme les portes de la chambre des réservoirs.

  - Demande le cahier officiel de mesure de la citerne.

  - Signe le bon de livraison.

  - Complète et signe la check-list.

  - Donne le bon de livraison et la check-list au responsable du bureau d’Achats.

La facturation

Le responsable du Bureau d’Achat :

- Reçoit et signe la facture.

- Saisit et enregistre la facture.

- Numérote la facture.

- Photocopie la facture, le bon de livraison et les prix officiels.

- Livre les documents originaux à la comptabilité : Facture, bon de livraison, les prix officiels et la check-list.

Enregistrement :

- Check-list

- Bon de livraison

- Facture